TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite. 18/2017

25.10.2017 Madetojankuja 2

ULKOALUE:

* Pelastustiellä ajetaan reilua ylinopeutta (pitkä suora) pelastustielle jalankulkua parkkipaikalta ja roska-astia katoksista, selkeä vaaran paikka.
* Tupakantumppeja varten kannellinen metalliastia puuttui monen rapun edustalta.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Kerhohuoneesta puuttui sammutuspeite.
* Palovaroitin ei toimi melkein irti B-rappu yläkerros.
* Palovaroitin puuttuu D-rapun yläkerroksesta, 3:s kerroksessa on varoitin.
* Palovaroitin puuttuu E ja F rapun yläkerroksesta, E-rappu 3:s kerroksessa on varoitin.
* Palovaroitin puuttuu G-rapun yläkerroksesta, 3:s kerros on varoitin, palovaroittimet tulisi olla yläkerroksissa ja kaikissa rapuissa yhteneväinen käytäntö.
* Kaikista väestösuojista puuttui työkalut, siirretty muualle varastoon.
* B ja C-rapun väestösuojan vesipisteestä puuttui hanat, vedensulkuhana puuttui.
* E ja F-rapun väestösuojan vesipisteestä puuttuu hanat ja viemärin väliputki, vesi ja wc-säiliöt puuttuu.
* H ja I-rapun vesipisteen sulkua ei löytynyt, ylipainemittarin manometrinesteen raja liian korkealla ei säädettävissä, kellarikerroksen ovitiiviste irti, manometrineste alle nollan ei säätöä eikä täyttöpulloa, vesipisteen hanat puuttuu.

SISÄTILAT:

* D-rapun irtaimistovaraston käytävällä matkalaukku ym.
* E-rapun kellarivarasto no: 99 ja 118 liikaa autonrenkaita ja WC:ssä patja.
* F-rappu lastenrattaat portaiden alla, kellarikäytävissä laatikoita ja iso maalipurkki ym.
* F-rapun 1 kerroksen lamppu ei syty ajoissa.
* G-rapun kellarikäytävillä tavaraa, porraskäytävän katosta puuttuu levy.
* I-kellarivarasto no: 165 liikaa autonrenkaita, käytävällä laatikko.
* Viikonloppujen jälkeen siivoustarve suurin, kotieläimiä käytetään tarpeillaan pihapiirissä.