TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite					4.2020
17.11.2020 Johtokiventie 3

YLEISET ASIAT:
- Kiellettyjä ovimattoja neljän oven edustalla, pudotettiin huomautuslappu, asukas tuli ihmettelemään kieltoa koska naapurillakin oli ovimatto. Ilmeni että talon säännöt puuttuvat jokaisesta rapusta joten asukas ei tiennyt mikä on kiellettyä.
- Sauna 1 lauteet värjäytyneet, sauna 3 laudelaudat irrallaan.
- H-rapussa rakennustarvikkeita.
- O-rapussa vaunut, polkupyörä laputettiin.
- J-rapun kellarikomero 53 liikaa kemikaaleja.

ULKOALUE:
- Johtokiventie J-A jyrkkään alamäkeen kaivataan hidastetöyssyä, ajetaan kovaa autolla ja polkupyörällä törmäysvaara ilmeinen.
- Pelastustiemerkinnät (kyltit) puuttuvat kadunpuolelta, pieni merkintä löytyy polkupyörävajan seinästä. Pelastustiet liian kapeita joltain osin koska autoparkit ja suojakaiteita on liian lähellä, estäen isojen autojen pääsyn kohteeseen.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:
- J-rapun väestösuoja ylimääräistä tavaraa.
- M-rapun väestösuoja liikaa vesiastioita, vaikeuttaen pääsyä moottoria testaamaan.
- P-rapun väestösuojan toisen moottorin laakeri hajonnut pitää pahaa ääntä, suojassa myös sinne kuulumatonta tavaraa rakennustarviketta sekä maaleja.

Heka-koillinen Pihlajisto Oy Turvallisuustiimi