TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite 10/2017

31.5.2017 Maakaarenkuja 3

ULKOALUE:

* Parkkipaikan valot himmeät, mahdollisesti ledit tilalle.
* Piha-alueella ristiriitaiset ajo ja pysäköintimerkinnät, merkkejä 6 kappaletta jotka kumoavat toinen toistaan, pihalta ulosajo tapahtuu C ja D rapun välistä aiheuttaen vaaraa asuntoihin menijöille koska autoilla usein liikaa vauhtia.
* A,B,C ja D rappujen leikkipaikan kiipeilyteline heiluva myöskin keinu kaipaa kohennusta.
* E,F ja G rappujen leikkipaikan keinu ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

SISÄTILAT:

* F-rapun kattoluukun lukko auki, katolle vapaa pääsy portaat alkavat käytävätasosta.
* A,B ja C alatason rappujen portaiden eteen kaide, ulkoa tullessa kompastumisvaara.
* C- rapun kellarikäytävällä ylimääräinen ovi.
* B-rapun hissin 4:nen kerroksen kutsunappi ei toimi kunnolla.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Koska kiinteistönhoitaja ei ilmestynyt paikalle ei ollut pääsyä väestösuojia tarkastamaan.
* A- rapun suojasta puuttuivat wc-astiat.
* G- rapun suojasta puuttui vesi ja wc-pöntöt.

T:Turvallisuustiimi