TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite. 13/2017

9.8.2017 Metsänhoitajankatu 2-3

ULKOALUE:

* Metsänhoitajankatu 2 B ja 4 G Auran ryhmäkoti, välistä pelastustietä käytetään autojen pysäköintiin lainvastaisesti, kohteeseen kaivataan kattavampaa pelastustiemerkintää.
* Metsänhoitajankatu 2 B ja 3 A:n välissä kulkeva väylä on yleinen katu jossa ajetaan kovaa, asukkaat toivovat katua pihakaduksi.
* Sama yleinen katu kapenee talojen kohdalla aiheuttaen riita ja läheltäpiti tilanteita koska väistämisvelvollisuusmerkintä puuttuu.

SISÄTILAT:

* Siivoojat unohtavat varoittaa asukkaita lattioiden liukkaudesta käydessään pesemässä ja vahaamassa lattiat.
* Rappu 3 A kielletty ovimatto asunto 3:ssa.
* Rappu 2 B kielletty ovimatto asunto 56:ssa.
* Kellarivarasto 2 C liikaa autonrenkaita varasto no: 68
* Rappukäytävä 2 C ylimmän kerroksen palovaroitin toimii, muissa kerroksissa varoittimet kaikki rikki.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Kohteen väestösuoja siirretty läheisen osaketalon tiloihin, asukkaita ei vielä ole informoitu asiasta.

T:Turvallisuustiimi