Raportti reklamoitujen puutteiden tarkastuksesta

Paikka: Kivipyykintie 5,7 ja 9

Aika: Torstai 14.2.2019

Piha-alueen roskapiste (molokit) erittäin hankalakulkuinen runsaan polanteen ja jäisen kulkuväylän vuoksi, kertyneen paksun jääkerroksen pinnassa ei hiekoitushiekka pysy vaan valuu pois tai sulaa jäätikön sisään.

11.1.2017 tehtiin reklamaatio asiasta ja ongelmaa ei ole korjattu vieläkään, pysynyt aivan samana.

Korjaavana toimenpiteenä esitetään lisäkaide kuvan 633 (liite) osoittamaan paikkaan.

Kuvan 632 (liite) kaide on hyvä mutta ei riittävä liukkaan rinnetontin takia.

Kuva 634 (liite) paksu liukas kerrostunut jääpolanne ja lumi tulisi poistaa kulkua helpottamaan.

11.1.2017 Autokatoksen ja rappu 7 A:n väliin vesi on kuluttanut liikkumista haittaavan kuopan.

14.2.2019 Kyseinen kuoppa on vain entisestään syventynyt.

Kaipaa toimia ongelman poistamiseksi / estämään kuopan muodostumista jatkossa.

T:Turvallisuustiimi

Heka-koillinen Pihlajisto Oy

Talvirenkaiden säilytys kellareissa:Pelastuslaitoksen ohjeen mukaan häkkivarastotiloissa saa säilyttää yhden rengassarjan / häkki. Yhdessä häkissä voi tarvittaessa säilyttää kaksi sarjaa, jos em. kokonaismäärä ei ylity.

Talotoimikuntien kaasugrillien kaasupullot: säilytystilan ovessa tulee olla kaasupullosta kertova tarra.